## W_SUDAN
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
CRO_EXT | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
CRO_REF | CO2 | 1 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
|  | 2 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
CRO_IMP | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
NG_EXT | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
NG_IMP | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
HFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
|  | 2 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
LFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
|  | 2 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
CO_IMP | CO2 | 1 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
|  | 2 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
CROST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HFOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BMPP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_UTL | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN_SET | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_IND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_AGR | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_RES | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_SER | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM_EXT | CO2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
EGP_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETH_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## N_SUDAN
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
CRO_EXT | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
CRO_REF | CO2 | 1 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
|  | 2 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
CRO_IMP | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
NG_EXT | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
NG_IMP | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
HFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
|  | 2 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
LFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
|  | 2 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
CO_IMP | CO2 | 1 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
|  | 2 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
CROST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HFOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BMPP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_UTL | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN_SET | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_IND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_AGR | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_RES | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_SER | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM_EXT | CO2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
EGP_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETH_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KRT
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
CRO_EXT | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
CRO_REF | CO2 | 1 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
|  | 2 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
CRO_IMP | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
NG_EXT | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
NG_IMP | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
HFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
|  | 2 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
LFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
|  | 2 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
CO_IMP | CO2 | 1 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
|  | 2 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
CROST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HFOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BMPP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_UTL | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN_SET | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_IND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_AGR | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_RES | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_SER | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM_EXT | CO2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
EGP_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETH_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## E_SUDAN
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
CRO_EXT | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
CRO_REF | CO2 | 1 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
|  | 2 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
CRO_IMP | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
NG_EXT | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
NG_IMP | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
HFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
|  | 2 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
LFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
|  | 2 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
CO_IMP | CO2 | 1 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
|  | 2 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
CROST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HFOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BMPP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_UTL | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN_SET | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_IND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_AGR | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_RES | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_SER | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM_EXT | CO2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
EGP_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETH_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## C_SUDAN
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
CRO_EXT | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
CRO_REF | CO2 | 1 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
|  | 2 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
CRO_IMP | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
NG_EXT | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
NG_IMP | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
HFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
|  | 2 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
LFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
|  | 2 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
CO_IMP | CO2 | 1 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
|  | 2 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
CROST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HFOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BMPP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_UTL | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN_SET | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_IND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_AGR | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_RES | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_SER | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM_EXT | CO2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
EGP_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETH_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EGP
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
CRO_EXT | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
CRO_REF | CO2 | 1 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
|  | 2 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
CRO_IMP | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
NG_EXT | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
NG_IMP | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
HFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
|  | 2 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
LFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
|  | 2 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
CO_IMP | CO2 | 1 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
|  | 2 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
CROST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HFOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BMPP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_UTL | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN_SET | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_IND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_AGR | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_RES | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_SER | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM_EXT | CO2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
EGP_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETH_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ETH
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
CRO_EXT | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
CRO_REF | CO2 | 1 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
|  | 2 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
CRO_IMP | CO2 | 1 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
|  | 2 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733 | 0.0733
NG_EXT | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
NG_IMP | CO2 | 1 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
|  | 2 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561
HFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
|  | 2 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774 | 0.0774
LFO_IMP | CO2 | 1 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
|  | 2 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693
CO_IMP | CO2 | 1 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
|  | 2 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946 | 0.0946
CROST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HFOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT1 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGT2 | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEOST | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BMPP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHYD | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSP | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV_UTL | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN_SET | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_IND | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_AGR | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_RES | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIST_SER | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM_EXT | CO2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
EGP_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETH_IMPORTS | CO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0